新北市天主教恆毅高級中學

| 項次 | 品名 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 307-308輔導室建置 | 式 | 1 |  |  |  |
| 貳 | 309多功能教室建置 | 式 | 1 |  |  |  |
| 參 | 307-309教室空調工程 | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 裝修合計 |  |  |  |  |  |
| 肆 | 工程管理費 | 式 | 1 |  |  |  |
| 伍 | 工程設計費(壹~肆)*8% | 式 | 1 |  |  |  |
| 陸 | 營業稅(壹~伍)*5% | 式 | 1 |  |  |  |
| 總計 | 新台幣: 元整 |  |  | TOTAL： |  | 含稅 |

輔導處辦公室暨多功能專用教室整修工程報價單總表

新北市天主教恆毅高級中學

輔導處辦公室整修工程報價單（307、308）

| 項次 | 品名 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有天花燈具/風扇/黑板拆除 | 式 | 1 |  |  | 307-308二間 |
| 2 | 原有講台、隔間牆打除 | 式 | 1 |  |  | 307-308隔間牆 |
| 3 | 拆除工程廢棄物清運 | 式 | 1 |  |  | 不含辦公傢俱 |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 二 | 隔間工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新作雙面隔音隔間牆(隔到樓板) | 坪 | 12 |  |  | 兩間諮商室 |
| 2 | 鋁框玻璃單開氣密門組 | 樘 | 2 |  |  | 兩間諮商室 |
| 3 | 玻璃白板木作底板 | 窗 | 1 |  |  | 會議區牆面 |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 三 | 天花板工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 輕鋼架石膏板天花 | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 間接照明燈槽 | 式 | 1 |  |  | 兩間諮商室 |
| 3 | 木作窗簾盒/冷氣盒 | 式 | 1 |  |  |  |
| 4 | 輕鋼架循環扇 | 組 | 2 |  |  | 辦公室 |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 四 | 電源/網路工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新作開關插座配管配線 | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 新作開關插座面板及出線口安裝 | 式 | 1 |  |  |  |
| 3 | 新增網路配管配線(含無線AP安裝設定) | 式 | 1 |  |  | 原有機櫃遷移 |
| 4 | 新增網路面板及出線口安裝 | 式 | 1 |  |  |  |
| 5 | 新作緊急鈴配線及安裝 | 式 | 1 |  |  | 兩間諮商室 |
| 6 | 崁頂喇叭(廣播) | 支 | 1 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 五 | 照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新增燈具開關、調整燈具迴路 | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 新增照明配管配線 | 式 | 1 |  |  |  |
| 3 | 燈具安裝工資 | 式 | 1 |  |  |  |
| 4 | 輕鋼架平板燈 | 盞 | 32 |  |  | 辦公室 |
| 5 | LED嵌燈 | 盞 | 4 |  |  | 諮商室 |
| 6 | 間接照明燈管 | 盞 | 6 |  |  | 諮商室 |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 六 | 油漆工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新作矽酸鈣牆面批土刷漆處理 | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 原有牆面刷漆處理 | 式 | 1 |  |  |  |
| 3 | 走廊教室牆面刷漆處理 | 式 | 1 |  |  | 不含走廊天花 |
| 4 | 原有木窗框刷漆處理 | 式 | 1 |  |  |  |
| 5 | 原有金屬門片/木框刷漆處理 | 式 | 1 |  |  |  |
| 6 | 木作窗簾盒、間照盒批土刷漆處理 | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 七 | 地板工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超耐磨PVC地磚 | 坪 | 40 |  |  | 辦公室跳色+諮商室 |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 八 | OA薄屏風 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.5屏風H102*W90 | 片 | 16 |  |  |  |
| 2 | 2.5屏風H102*W80 | 片 | 4 |  |  |  |
| 3 | 2.5屏風H102*W70 | 片 | 6 |  |  |  |
| 4 | 2.5屏風H102*W60 | 片 | 12 |  |  |  |
| 5 | 2.5屏風H132*W100 | 片 | 6 |  |  |  |
| 6 | 2.5屏風H132*W70 | 片 | 1 |  |  |  |
| 7 | 桌板W180*D70 | 片 | 6 |  |  |  |
| 8 | 桌板W170*D60 | 片 | 6 |  |  |  |
| 9 | 桌下外線線槽 | 條 | 6 |  |  |  |
| 10 | 桌上線槽 | 組 | 6 |  |  |  |
| 11 | 櫃台板W60*D30 | 片 | 6 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 九 | 傢飾傢俱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三層活動櫃W40*D56*H66 | 組 | 6 |  |  | 辦公桌下 |
| 2 | 桌下收納櫃W90*D45*H70 | 座 | 6 |  |  | 辦公桌下 |
| 3 | 鋼製三抽屜櫃W90*D45*H106 | 座 | 3 |  |  | 辦公室(高櫃下層) |
| 4 | 鋼製四抽屜櫃W90*D45*H106 | 座 | 7 |  |  | 辦公室 |
| 5 | 鋼製六抽屜櫃W90*D45*H106 | 座 | 1 |  |  | 辦公室 |
| 6 | 鋼製二大二小抽屜櫃W90*D45*H107 | 座 | 13 |  |  | 辦公室 |
| 7 | 鋼製三層玻璃拉門櫃W90*D45*H106 | 座 | 5 |  |  | 辦公室*2/(高櫃上層) |
| 8 | 鋼製三層拉門櫃W90*D45*H106 | 座 | 1 |  |  | 辦公室 |
| 9 | 公文櫃底座 | 座 | 30 |  |  | 辦公室 |
| 10 | 雙面書櫃W90*D60*H105 | 座 | 3 |  |  | 閱讀區 |
| 11 | 會議桌W240*D90 | 張 | 1 |  |  | 會議區 |
| 12 | 電腦桌W180*D70 | 張 | 1 |  |  | 閱讀區 |
| 13 | 辦公五爪椅(有扶手) | 張 | 6 |  |  | 辦公室 |
| 14 | 活動五爪椅(無扶手) | 張 | 10 |  |  | 辦公室 |
| 15 | 小茶几 | 張 | 2 |  |  | 諮商室 |
| 16 | 洽談椅 | 張 | 6 |  |  | 諮商室 |
| 17 | 三人沙發 | 張 | 1 |  |  | 諮商室 |
| 18 | 休閒桌椅組 | 組 | 2 |  |  | 閱讀區 |
| 19 | 活動餐櫃 | 組 | 1 |  |  | 茶水區 |
| 20 | 防焰捲簾 | 式 | 1 |  |  | 諮商室+辦公室 |
| 21 | 烤漆玻璃白板180*90 | 組 | 1 |  |  | 辦公室 |
| 22 | 3樓無電梯搬運費 | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 十 | 清潔工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 完工清潔 | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 工程廢棄物清運 | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
|  | 合計: |  |  |  |  |  |
| 總計新台幣︰ 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。〈含稅〉 |  |  |  |  |  |  |
| 承 辦 單 位 ： 總 務 處 庶 務 組 |  | 報價廠商： |  |  |  |  |
| 承辦人員：林一正組長 |  | 負責人： |  |  |  |  |
| 連絡電話：02-29923619 分機 132 |  | 地址： |  |  |  |  |
| 傳真：02-22795083 |  | 連絡人： |  |  |  |  |
|  |  | 連絡電話： |  |  |  |  |
| 附註： |  |  |  |  |  |  |
| 1.以上報價含稅及一切相關材料、工資及損耗利潤管銷稅金等皆包含在内。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本工程無訂金等預付款項，施工完成驗收無誤後一次支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.施工安全需依勞檢主管機關之規定辦理，一切勞安問題由乙方、自行負責。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.乙方須依甲方之規定完成施作現場之清潔及復原工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.施工前應至現場瞭解現況，不得有追加或無法施 作之情事。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.簽約後60天內完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 7.如有未盡事宜以甲方解釋為準。 |  |  |  |  |  |  |

新北市天主教恆毅高級中學

輔導多功能專用教室整修工程報價單（309）

| 項次 | 品名 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有天花板/燈具/風扇/黑板拆除 | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 原有講台打除 | 式 | 1 |  |  |  |
| 3 | 拆除工程廢棄物清運 | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 二 | 天花板/隔間/木作工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 輕鋼架石膏板天花 | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 木作布幕盒 | 座 | 1 |  |  |  |
| 3 | 木作窗簾盒 | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 三 | 電源/網路工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新作開關插座配管配線 | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 新作開關插座面板及出線口安裝 | 式 | 1 |  |  |  |
| 3 | 新增網路配管配線(含無線AP安裝設定) | 式 | 1 |  |  | 原有機櫃遷移 |
| 4 | 新增網路面板及出線口安裝 | 式 | 1 |  |  |  |
| 5 | 既有多媒體設備配線安裝 | 式 | 1 |  |  | 含投影機布幕等 |
| 6 | 崁頂喇叭(廣播) | 支 | 1 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 四 | 照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新增燈具開關、調整燈具迴路 | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 新增照明配管配線 | 式 | 1 |  |  |  |
| 3 | 燈具安裝工資 | 式 | 1 |  |  |  |
| 4 | 輕鋼架平板燈 | 盞 | 12 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 五 | 油漆工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有牆面批土刷漆處理 | 式 | 1 |  |  | 漆色另選 |
| 2 | 走廊教室牆面刷漆處理 | 式 | 1 |  |  | 不含走廊天花 |
| 3 | 原有木窗框刷漆處理 | 式 | 1 |  |  |  |
| 4 | 原有金屬門片/木框刷漆處理 | 式 | 1 |  |  |  |
| 6 | 木作窗簾盒批土刷漆處理 | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 六 | 傢飾傢俱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防焰捲簾 | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 七 | 清潔工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 完工清潔 | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 工程廢棄物清運 | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
|  | 合計: |  |  |  |  |  |
| 總計新台幣︰ 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。〈含稅〉 |  |  |  |  |  |  |
| 承 辦 單 位 ： 總 務 處 庶 務 組 |  | 報價廠商： |  |  |  |  |
| 承辦人員：林一正組長 |  | 負責人： |  |  |  |  |
| 連絡電話：02-29923619 分機 132 |  | 地址： |  |  |  |  |
| 傳真：02-22795083 |  | 連絡人： |  |  |  |  |
|  |  | 連絡電話： |  |  |  |  |
| 附註： |  |  |  |  |  |  |
| 1.以上報價含稅及一切相關材料、工資及損耗利潤管銷稅金等皆包含在内。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本工程無訂金等預付款項，施工完成驗收無誤後一次支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.施工安全需依勞檢主管機關之規定辦理，一切勞安問題由乙方、自行負責。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.乙方須依甲方之規定完成施作現場之清潔及復原工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.施工前應至現場瞭解現況，不得有追加或無法施 作之情事。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.簽約後60天內完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 7.如有未盡事宜以甲方解釋為準。 |  |  |  |  |  |  |

新北市天主教恆毅高級中學

輔導處辦公室、多功能專用教室空調工程報價單

| 項次 | 品名 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有箱型冷氣拆除位移至指定位置 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 原有管路拆除及復原(含放水補水試俥) | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 二 | 空調設備 |  |  |  |  |  |
| 1 | 禾聯變頻分離式1對1冷專型(HI/HO-NP23) | 組 | 2 |  |  |  |
| 2 | 禾聯變頻分離式1對1冷專型(HI/HO-NP85) | 組 | 3 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 三 | 空調工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室內機安裝 | 組 | 5 |  |  |  |
| 2 | 室外機安裝 | 組 | 5 |  |  |  |
| 3 | 2分3分0.8mm被覆銅管(含控制線) | 米 | 36 |  |  |  |
| 4 | 2分5分0.8mm被覆銅管(含控制線) | 米 | 90 |  |  |  |
| 5 | 冷媒銅管配管配電工資(外牆作業) | 台 | 5 |  |  |  |
| 6 | 排水工程 | 台 | 5 |  |  |  |
| 7 | 室外銅管管槽施作 | 式 | 1 |  |  |  |
| 8 | 電源5.5²*3C | 迴 | 5 |  |  |  |
| 9 | 室外機安裝架(含角鐵支撐固定) | 組 | 5 |  |  |  |
| 10 | 工程五金另料 | 式 | 1 |  |  |  |
| 11 | 吊車作業 | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
|  | 合計: |  |  |  |  |  |
| 總計新台幣 ︰ 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。〈含稅〉 |  |  |  |  |  |  |
| 承 辦 單 位：總 務 處 庶 務 組 |  | 報 價 廠 商： |  |  |  |  |
| 承辦人員：林一正 組 長 |  | 負 責 人： |  |  |  |  |
| 連絡電話：02-29923619 分機 132 |  | 地 址： |  |  |  |  |
| 傳真：02-22795083 |  | 連 絡 人： |  |  |  |  |
|  |  | 連 絡 電 話： |  |  |  |  |
| 附註： |  |  |  |  |  |  |
| 1.以上報價含稅及一切相關材料、工資及損耗利潤管銷稅金等皆包含在内。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本工程無訂金等預付款項，施工完成驗收無誤後一次支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.施工安全需依勞檢主管機關之規定辦理，一切勞安問題由乙方、自行負責。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.乙方須依甲方之規定完成施作現場之清潔及復原工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.施工前應至現場瞭解現況，不得有追加或無法施 作之情事。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.簽約後60天內完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 7.如有未盡事宜以甲方解釋為準。 |  |  |  |  |  |  |