新北市天主教恆毅高級中學招標公告

[招標機關] 新北市天主教恆毅高級中學

[招標機關地址] 新北市新莊區中正路108號

[招標單位名稱] 本校總務處庶務組

[中文標的名稱及數量摘要] 109學年度冷氣空調保養清洗工程。

[標的分類] 勞務採購

[採購金額級距] 未達公告金額之採購

[是否屬共同供應契約採購] 否

[招標狀態] 第一次公開招標

[聯絡人(或單位)] 總務處庶務組林一正

[電話] 02-29923619#132

[傳真] 02-22795083

[領標及投標期限] 自公告日起至109年11月25日下午4時00分止

[開標日期] 109年11月26日上午10時

[開標地點] 總務處

[投標文字] 中文

[履約地點] 新北市新莊區中正路108號

[履約期限] 利用假日施工至110年3月底前完工。

[收受投標文件地點] 新北市新莊區中正路108號總務處庶務組

[決標原則]最低標得標

[決標方式] 總價決標

[疑義、異議受理單位] 本案招標機關

[廠商資格摘要]

廠商登記或設立之證明，如「公司登記證明文件」、「商業登記證明文件或列印公開於該主管機關網站之登記資料影印本（營業項目應載有執行與本案採購標的物相關業務）。

[招標文件領取方式及地點] 天主教恆毅中學總務處或於學校網路公告下載。

[投標方式及地點]

將相關公司證明文件及估價單投標截止期限內郵寄或親送學校庶務組收。

[其他] 本校上班時間為上午8時至中午12時、下午為1時至4時30分。

天主教恆毅高級中學109學年度冷氣空調保養標單

| 編 號 | 品名 | 規格 | 數量 | 單價 | 總價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 忠孝樓 |  |  |  |  |
| 1 | 清洗散熱水塔及Y型過濾器 | 60RT | 1台 |  |  |
| 2 | 藥水清洗冷凝器+通管 | 50RT | 1台 |  |  |
| 3 | 更換冷凍油及清洗油網 | 50RT | 1台 |  |  |
| 4 | 冷媒補充(R-22) |  | 1式 |  |  |
| 5 | 冷卻水管電焊 |  | 1式 |  |  |
| 6 | 清洗散熱水塔 | 30RT | 3台 |  |  |
|  | 3F愛瑪屋 |  |  |  |  |
| 7 | 藥水清洗冷凝器及回風網 | 7.5RT | 2台 |  |  |
|  | 3F教室 |  |  |  |  |
| 8 | 藥水清洗冷凝器及回風網 | 5RT | 5台 |  |  |
| 9 | 藥水清洗箱型管排及皮帶調整 | 5RT | 5台 |  |  |
|  | 輔導處團諮室 |  |  |  |  |
| 10 | 清洗過濾網 | 5RT | 2台 |  |  |
|  | 2F教室 |  |  |  |  |
| 11 | 清洗送風機回風網 | 吊明 | 12台 |  |  |
|  | 校長室 |  |  |  |  |
| 12 | 清洗送風機及清理出風口 | 吊隱 | 4台 |  |  |
|  | 教務處辦公室 |  |  |  |  |
| 13 | 清洗送風機回風網 | 吊明 | 3台 |  |  |
|  | 人事室、會計室 |  |  |  |  |
| 14 | 清洗送風機回風網 | 吊明 | 2台 |  |  |
|  | 和平樓 |  |  |  |  |
| 15 | 清洗散熱水塔及Y型過濾器 | 100RT | 1台 |  |  |
| 16 | 更換水塔噴頭4” |  | 1組 |  |  |
| 17 | 更換冷凍油及清洗油網 |  | 2台 |  |  |
| 18 | 冷媒補充(R-22) |  | 2台 |  |  |
| 19 | 藥水清洗冷凝器+通管 | 80RT | 1台 |  |  |
| 20 | 更換冰水泵軸封 | 10HP | 1台 |  |  |
| 21 | 更換冰水圓型溫度計3” |  | 2個 |  |  |
|  | 1、2、3、4F教室 |  |  |  |  |
| 22 | 清洗送風機回風網 | 吊明 | 33台 |  |  |
|  | 若石樓 |  |  |  |  |
| 23 | 清洗散熱水塔及Y型過濾器 | 150RT | 1台 |  |  |
| 24 | 清洗散熱水塔 | 60RT | 1台 |  |  |
| 25 | 更換冷卻水壓力表3” |  | 4個 |  |  |
| 26 | 藥水清洗箱型冷凝器(1、2、3F) | 5RT | 12台 |  |  |
| 27 | 藥水清洗箱型管排及風輪 | 5RT | 12台 |  |  |
|  | 4F教室 |  |  |  |  |
| 28 | 藥水清洗冷凝器 | 7.5RT | 4台 |  |  |
| 29 | 藥水清洗箱型管排及風輪、皮帶 | 7.5RT | 4台 |  |  |
| 30 | 更換箱型冷氣溫度開關 | 7.5RT | 2組 |  |  |
|  | B1 |  |  |  |  |
| 31 | 藥水清洗箱型冷凝器 | 7.5RT | 2台 |  |  |
| 32 | 藥水清洗箱型管排及風輪、皮帶 | 7.5RT | 2台 |  |  |
| 33 | 更換回風鐵網 |  | 2個 |  |  |
|  | 仁愛樓 |  |  |  |  |
| 34 | 藥水清洗主機散熱管排 | VRV | 6台 |  |  |
| 35 | 更換教室溫度開關 |  | 1組 |  |  |
| 36 | 清洗回風網及清理出風口 | 吊隱 | 31台 |  |  |
|  | 信義樓 |  |  |  |  |
| 37 | 藥水清洗主機散熱管排 | VRV | 7台 |  |  |
| 38 | 清洗回風網及清理出風口 | 吊隱 | 50台 |  |  |
|  | 范若望樓 |  |  |  |  |
| 39 | 清洗散熱水塔及Y型過濾器 | 250RT | 1台 |  |  |
| 40 | 更換皮帶 |  | 2條 |  |  |
| 41 | 藥水清洗冷凝器+通管 | 100RT | 2台 |  |  |
| 42 | 更換冰水泵軸封 | 10HP | 1台 |  |  |
| 43 | 清洗氣冷散熱管排 | 7.5RT | 1台 |  |  |
|  | 1、2、3、4、5F |  |  |  |  |
| 44 | 清洗送風機回風網及清理出風口 | 吊隱 | 54台 |  |  |
|  | B1 |  |  |  |  |
| 45 | 清洗回風網及清理出風口 | 吊隱 | 24台 |  |  |
|  | 活動中心 |  |  |  |  |
| 46 | 清洗散熱水塔及Y型過濾器 | 125RT | 1台 |  |  |
| 47 | 散熱水塔破裂FRP條補 |  | 1式 |  |  |
| 48 | 藥水清洗冷凝器+通管 | 100RT | 1台 |  |  |
| 49 | 清洗散熱水塔 | 30RT | 2台 |  |  |
| 50 | 清洗散熱水塔 | 10RT | 2台 |  |  |
| 51 | 更換散熱水塔噴頭 | 30RT | 2個 |  |  |
| 52 | 更換散熱水塔噴頭 | 10RT | 2個 |  |  |
| 53 | 清洗藥水箱型管排及風輪 | 7.5RT | 9台 |  |  |
| 54 | 清洗回風網及清理出風口 | 吊明 | 34台 |  |  |
|  | 恆毅樓 |  |  |  |  |
| 55 | 清洗散熱水塔及Y型過濾器 | 250RT | 1台 |  |  |
| 56 | 更換皮帶 |  | 2條 |  |  |
| 57 | 藥水清洗主機散熱管排 | 50RT | 1台 |  |  |
| 58 | 檢查高壓關斷閥 |  | 1式 |  |  |
| 59 | 冷媒補充R134a |  | 1式 |  |  |
| 60 | 藥水清洗冷凝器+通管 | 100RT | 1台 |  |  |
| 61 | 更換熱水馬達電磁開關及查線 | 7.5RT | 1台 |  |  |
| 62 | 更換散熱水塔補給水開關1” | PVC | 4個 |  |  |
| 63 | 更換灣頭、三通PVC管 |  | 1式 |  |  |
|  | 餐廳1樓 |  |  |  |  |
| 64 | 清理水盤出風口 |  | 12台 |  |  |
|  | 2F |  |  |  |  |
| 65 | 清洗回風網及清理出風口 |  | 14台 |  |  |
| 66 | 清洗空調箱管排 | 20RT | 1台 |  |  |
| 67 | 更換皮帶 |  | 1條 |  |  |
| 68 | 清洗風輪 |  | 1台 |  |  |
| 69 | 更換過濾網 |  | 3片 |  |  |
| 70 | 清洗分離式 |  | 1台 |  |  |
|  | B1 |  |  |  |  |
| 71 | 清洗送風機回風網及清理出風口 | 吊隱 | 21台 |  |  |
|  | 其他事項 |  |  |  |  |
| 72 | 每月檢查水塔、主機、皮帶調整 |  | 1式 |  |  |
| 73 | 每月水塔放氯錠2”，以噸數計量 |  | 1式 |  |  |
| 74 | 稅率5% |  | 1式 |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |

總計新台幣    拾    萬    仟    佰    拾    元整。〈含稅〉

| 承辦單位︰總務處庶務組 承辦人員︰林一正 連絡電話︰02-29923619分機132 傳真︰02-22795083 | 報價廠商︰ 負責人︰ 地址︰ 連絡電話︰ |
| --- | --- |

附註：

1.以上報價含稅及一切相關材料、工資及損耗利潤管銷稅金等皆包含在内。

2.本工程無訂金等預付款項，施工完成驗收無誤後一次支付。

3.施工安全需依勞檢主管機關之規定辦理，一切勞安問題由乙方自行負責。

4.乙方須依曱方之規定完成施作現場之清潔及復原工作。

5.施工前應至現場瞭解現況，不得有追加或無法施作之情事。

6.期限110年3月底前完成。利用假日不影響學生上課施作。

7.如有未盡事宜以甲方解釋為準。