新北市天主教恆毅高級中學招標公告
[招標機關] 新北市天主教恆毅高級中學 
[招標機關地址] 新北市新莊區中正路108號
[招標單位名稱] 本校總務處庶務組
[中文標的名稱及數量摘要] 109學年度冷氣空調保養清洗工程。
[標的分類] 勞務採購
[採購金額級距] 未達公告金額之採購
[是否屬共同供應契約採購] 否
[招標狀態] 第二次公開招標
[聯絡人(或單位)] 總務處庶務組林一正
[電話] 02-29923619#132
[傳真] 02-22795083
[領標及投標期限] 自公告日起至109年12月4日下午4時00分止
[bookmark: _GoBack][開標日期] 109年12月8日上午10時
[開標地點] 總務處 
[投標文字] 中文
[履約地點] 新北市新莊區中正路108號 
[履約期限] 利用假日施工至110年3月底前完工。
[收受投標文件地點] 新北市新莊區中正路108號總務處庶務組
[決標原則]最低標得標
[決標方式] 總價決標
[疑義、異議受理單位] 本案招標機關
[廠商資格摘要]
廠商登記或設立之證明，如「公司登記證明文件」、「商業登記證明文件或列印公開於該主管機關網站之登記資料影印本（營業項目應載有執行與本案採購標的物相關業務）。
[招標文件領取方式及地點] 天主教恆毅中學總務處或於學校網路公告下載。
[投標方式及地點] 
將相關公司證明文件及估價單投標截止期限內郵寄或親送學校庶務組收。
[其他] 本校上班時間為上午8時至中午12時、下午為1時至4時30分。

天主教恆毅高級中學109學年度冷氣空調保養標單
	編
號
	品名
	規格
	數量
	單價
	總價

	
	忠孝樓
	
	
	
	

	1
	清洗散熱水塔及Y型過濾器
	60RT
	1台
	
	

	2
	藥水清洗冷凝器+通管
	50RT
	1台
	
	

	3
	更換冷凍油及清洗油網
	50RT
	1台
	
	

	4
	冷媒補充(R-22)
	
	1式
	
	

	5
	冷卻水管電焊
	
	1式
	
	

	6
	清洗散熱水塔
	30RT
	3台
	
	

	
	3F愛瑪屋
	
	
	
	

	7
	藥水清洗冷凝器及回風網
	7.5RT
	2台
	
	

	
	3F教室
	
	
	
	

	8
	藥水清洗冷凝器及回風網
	5RT
	5台
	
	

	9
	藥水清洗箱型管排及皮帶調整
	5RT
	5台
	
	

	
	輔導處團諮室
	
	
	
	

	10
	清洗過濾網
	5RT
	2台
	
	

	
	2F教室
	
	
	
	

	11
	清洗送風機回風網
	吊明
	12台
	
	

	
	校長室
	
	
	
	

	12
	清洗送風機及清理出風口
	吊隱
	4台
	
	

	
	教務處辦公室
	
	
	
	

	13
	清洗送風機回風網
	吊明
	3台
	
	

	
	人事室、會計室
	
	
	
	

	14
	清洗送風機回風網
	吊明
	2台
	
	

	
	和平樓
	
	
	
	

	15
	清洗散熱水塔及Y型過濾器
	100RT
	1台
	
	

	16
	更換水塔噴頭4”
	
	1組
	
	

	17
	更換冷凍油及清洗油網
	
	2台
	
	

	18
	冷媒補充(R-22)
	
	2台
	
	

	19
	藥水清洗冷凝器+通管
	80RT
	1台
	
	

	20
	更換冰水泵軸封
	10HP
	1台
	
	

	21
	更換冰水圓型溫度計3”
	
	2個
	
	

	
	1、2、3、4F教室
	
	
	
	

	22
	清洗送風機回風網
	吊明
	33台
	
	

	
	若石樓
	
	
	
	

	23
	清洗散熱水塔及Y型過濾器
	150RT
	1台
	
	

	24
	清洗散熱水塔
	60RT
	1台
	
	

	25
	更換冷卻水壓力表3”
	
	4個
	
	

	26
	藥水清洗箱型冷凝器(1、2、3F)
	5RT
	12台
	
	

	27
	藥水清洗箱型管排及風輪
	5RT
	12台
	
	

	
	4F教室
	
	
	
	

	28
	藥水清洗冷凝器
	7.5RT
	4台
	
	

	29
	藥水清洗箱型管排及風輪、皮帶
	7.5RT
	4台
	
	

	30
	更換箱型冷氣溫度開關
	7.5RT
	2組
	
	

	
	B1
	
	
	
	

	31
	藥水清洗箱型冷凝器
	7.5RT
	2台
	
	

	32
	藥水清洗箱型管排及風輪、皮帶
	7.5RT
	2台
	
	

	33
	更換回風鐵網
	
	2個
	
	

	
	仁愛樓
	
	
	
	

	34
	藥水清洗主機散熱管排
	VRV
	6台
	
	

	35
	更換教室溫度開關
	
	1組
	
	

	36
	清洗回風網及清理出風口
	吊隱
	31台
	
	

	
	信義樓
	
	
	
	

	37
	藥水清洗主機散熱管排
	VRV
	7台
	
	

	38
	清洗回風網及清理出風口
	吊隱
	50台
	
	

	
	范若望樓
	
	
	
	

	39
	清洗散熱水塔及Y型過濾器
	250RT
	1台
	
	

	40
	更換皮帶
	
	2條
	
	

	41
	藥水清洗冷凝器+通管
	100RT
	2台
	
	

	42
	更換冰水泵軸封
	10HP
	1台
	
	

	43
	清洗氣冷散熱管排
	7.5RT
	1台
	
	

	
	1、2、3、4、5F
	
	
	
	

	44
	清洗送風機回風網及清理出風口
	吊隱
	54台
	
	

	
	B1
	
	
	
	

	45
	清洗回風網及清理出風口
	吊隱
	24台
	
	

	
	活動中心
	
	
	
	

	46
	清洗散熱水塔及Y型過濾器
	125RT
	1台
	
	

	47
	散熱水塔破裂FRP條補
	
	1式
	
	

	48
	藥水清洗冷凝器+通管
	100RT
	1台
	
	

	49
	清洗散熱水塔
	30RT
	2台
	
	

	50
	清洗散熱水塔
	10RT
	2台
	
	

	51
	更換散熱水塔噴頭
	30RT
	2個
	
	

	52
	更換散熱水塔噴頭
	10RT
	2個
	
	

	53
	清洗藥水箱型管排及風輪
	7.5RT
	9台
	
	

	54
	清洗回風網及清理出風口
	吊明
	34台
	
	

	
	恆毅樓
	
	
	
	

	55
	清洗散熱水塔及Y型過濾器
	250RT
	1台
	
	

	56
	更換皮帶
	
	2條
	
	

	57
	藥水清洗主機散熱管排
	50RT
	1台
	
	

	58
	檢查高壓關斷閥
	
	1式
	
	

	59
	冷媒補充R134a
	
	1式
	
	

	60
	藥水清洗冷凝器+通管
	100RT
	1台
	
	

	61
	更換熱水馬達電磁開關及查線
	7.5RT
	1台
	
	

	62
	更換散熱水塔補給水開關1”
	PVC
	4個
	
	

	63
	更換灣頭、三通PVC管
	
	1式
	
	

	
	餐廳1樓
	
	
	
	

	64
	清理水盤出風口
	
	12台
	
	

	
	2F
	
	
	
	

	65
	清洗回風網及清理出風口
	
	14台
	
	

	66
	清洗空調箱管排
	20RT
	1台
	
	

	67
	更換皮帶
	
	1條
	
	

	68
	清洗風輪
	
	1台
	
	

	69
	更換過濾網
	
	3片
	
	

	70
	清洗分離式
	
	1台
	
	

	
	B1
	
	
	
	

	71
	清洗送風機回風網及清理出風口
	吊隱
	21台
	
	

	
	其他事項
	
	
	
	

	72
	每月檢查水塔、主機、皮帶調整
	
	1式
	
	

	73
	每月水塔放氯錠2”，以噸數計量
	
	1式
	
	

	74
	稅率5%
	
	1式
	
	

	
	合計
	
	
	
	


總計新台幣    拾    萬    仟    佰    拾    元整。〈含稅〉
	承辦單位︰總務處庶務組
承辦人員︰林一正
連絡電話︰02-29923619分機132
傳真︰02-22795083
	報價廠商︰
負責人︰
地址︰
連絡電話︰




附註：
1.以上報價含稅及一切相關材料、工資及損耗利潤管銷稅金等皆包含在内。
2.本工程無訂金等預付款項，施工完成驗收無誤後一次支付。
3.施工安全需依勞檢主管機關之規定辦理，一切勞安問題由乙方自行負責。
4.乙方須依曱方之規定完成施作現場之清潔及復原工作。
5.施工前應至現場瞭解現況，不得有追加或無法施作之情事。
6.期限110年3月底前完成。利用假日不影響學生上課施作。
7.如有未盡事宜以甲方解釋為準。
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1     新北市 天主教恆毅 高級中學招標公告   [ 招標機關 ]  新北市 天主教 恆毅 高級中學     [ 招標機關地址 ]   新北市 新莊區中正路 108 號   [ 招標單位名稱 ]   本校總務處庶務組   [ 中文標的名稱及 數量 摘要 ]  10 9 學年度冷氣空調保養 清洗工程 。   [ 標的分 類 ]   勞務 採購   [ 採購 金 額級距 ]   未達公告 金 額之採購   [ 是否屬共同供應 契 約採購 ]   否   [ 招標 狀 態 ]   第 二 次公開招標   [ 聯 絡人 ( 或單位 )]   總務處庶務組 林一正   [ 電話 ]   02 - 29923619#13 2   [ 傳真 ]   02 - 22795083   [ 領 標及投標期限 ]  自公告日 起至 10 9 年 1 2 月 4 日 下 午 4 時 00 分止   [ 開標日期 ]   10 9 年 1 2 月 8 日 上 午 10 時   [ 開標地點 ]   總務處     [ 投標文字 ]  中文   [ 履 約地點 ]  新北市 新莊區中正路 108 號     [ 履 約期限 ]   利用假日施工至 1 10 年 3 月底前完工。   [ 收受投標文件地點 ]   新北市 新莊 區中正路 108 號 總務處庶務組   [ 決標原則 ] 最低標得標   [ 決標方式 ]  總價決標   [ 疑義、 異 議受 理 單位 ]   本案招標機關   [ 廠商資格摘要 ]   廠商登記或設 立 之證明，如「公司登記證明文件」、「商業登記證明文件或 列 印公開於該主管機關網站之登記資 料 影印本（營業項目應載有執 行 與本案採 購標的物相關業務）。   [ 招標文件 領 取方式及地點 ]   天主教恆毅中學總務處或 於學校網路公告下載。   [ 投標方式及地點 ]     將相關公司證明文件及估價單投標截止期限內郵寄或親送學校庶務組收。   [ 其他 ]   本校上班時間為 上午 8 時至中午 12 時、下午為 1 時至 4 時 30 分 。    

