新北市天主教恆毅高級中學招標公告
[招標機關] 新北市天主教恆毅高級中學 
[招標機關地址] 新北市新莊區中正路108號
[招標單位名稱] 本校總務處庶務組
[中文標的名稱及數量摘要] 114學年度冷氣空調保養清洗工程。
[標的分類] 勞務採購
[採購金額級距] 未達公告金額之採購
[是否屬共同供應契約採購] 否
[bookmark: _GoBack][招標狀態] 第二次公開招標
[聯絡人(或單位)] 總務處庶務組林一正
[電話] 02-29923619#132
[傳真] 02-22795083
[領標及投標期限] 自公告日起至115年1月22日下午4時00分止
[開標日期] 115年1月23日上午10時
[開標地點] 總務處 
[投標文字] 中文
[履約地點] 新北市新莊區中正路108號 
[履約期限] 利用假日施工至115年4月底前完工。
[收受投標文件地點] 新北市新莊區中正路108號總務處庶務組
[決標原則] 最低標得標
[決標方式] 總價決標
[疑義、異議受理單位] 本案招標機關
[廠商資格摘要]
廠商登記或設立之證明，如「公司登記證明文件」、「商業登記證明文件或列印公開於該主管機關網站之登記資料影印本（營業項目應載有執行與本案採購標的物相關業務）。
[招標文件領取方式及地點] 天主教恆毅中學總務處或於學校網路公告下載。
[投標方式及地點] 
將相關公司證明文件及估價單投標截止期限內郵寄或親送學校庶務組收。
[其他] 本校上班時間為上午8時至中午12時、下午為1時至4時30分。

天主教恆毅高級中學114學年度冷氣空調保養標單
	編號
	品名
	規格
	數量
	單價
	總價

	
	忠孝樓
	
	
	
	

	1
	清洗散熱水塔及Y型過濾器
	60RT
	1台
	
	

	2
	清洗散熱水塔
	30RT
	2台
	
	

	3
	藥水清洗冷凝器+通管
	50RT
	1台
	
	

	
	3F愛瑪屋
	
	
	
	

	4
	藥水清洗冷凝器
	7.5RT
	2台
	
	

	5
	藥水清洗箱型管排及風輪
	7.5RT
	2台
	
	

	
	3F輔導處自習室
	
	
	
	

	6
	藥水清洗冷凝器
	5RT
	3台
	
	

	7
	藥水清洗箱型管排及風輪
	5RT
	3台
	
	

	
	2F教室
	
	
	
	

	8
	清洗送風機及回風網
	吊明
	12台
	
	

	
	2F校長室
	
	
	
	

	9
	清洗送風機及回風網出風口
	吊隱
	4台
	
	

	
	2F教務處辦公室
	
	
	
	

	10
	清洗送風機及回風網
	吊明
	3台
	
	

	
	2F人事室、會計室
	
	
	
	

	11
	清洗送風機及回風網
	吊明
	2台
	
	

	
	和平樓
	
	
	
	

	12
	清洗散熱水塔及Y型過濾器
	100RT
	1台
	
	

	13
	藥水清洗冷凝器+通管
	80RT
	1台
	
	

	14
	冷媒補充(R-22)
	
	2台 
	
	

	15
	更換冷凍油及油網清洗
	
	2台
	
	

	16
	冰水系統藥水清洗
	
	1式
	
	

	
	1、2、3、4F教室
	
	
	
	

	17
	清洗送風機及回風網
	吊明
	33台
	
	

	18
	更換國三望送風機馬達
	
	4台
	
	

	
	若石樓
	
	
	
	

	19
	清洗散熱水塔及Y型過濾器
	150RT
	1台
	
	

	20
	清洗散熱水塔及Y型過濾器
	60RT
	1台
	
	

	
	1、2、3F教室
	
	
	
	

	21
	藥水清洗冷凝器
	5RT
	12台
	
	

	22
	藥水清洗箱型管排及風輪
	5RT
	12台
	
	

	
	4F教室
	
	
	
	

	23
	藥水清洗冷凝器
	7.5RT
	4台
	
	

	24
	藥水清洗箱型管排及風輪
	7.5RT
	4台
	
	

	
	B1
	
	
	
	

	25
	清洗箱型回風網及皮帶調整
	7.5RT
	2台
	
	

	26
	更換水塔護網
	150RT
	1台
	
	

	
	仁愛樓
	
	
	
	

	27
	藥水清洗主機散熱管排
	日立VRV
	6台
	
	

	28
	清洗分離式散熱管排
	日立
	4台
	
	

	
	1、2、3F教室
	
	
	
	

	29
	清洗送風機及回風網、出風口
	吊隱
	31台
	
	

	30
	清洗分離式室內機、出風口
	吊隱
	4台
	
	

	
	信義樓
	
	
	
	

	31
	藥水清洗主機散熱管排
	日立VRV
	7台
	
	

	32
	清洗分離式散熱管排
	日立
	4台
	
	

	
	1、2、3、B1F教室
	
	
	
	

	33
	清洗送風機及回風網、出風口
	吊隱
	50台
	
	

	34
	清洗分離式室內機、出風口
	吊隱
	4台
	
	

	
	范若望樓
	
	
	
	

	35
	清洗散熱水塔及Y型過濾器
	250RT
	1台
	
	

	36
	藥水清洗冷凝器+通管
	100RT
	2台
	
	

	37
	藥水清洗氣冷冰水雞散熱管排
	日立7.5RT
	1台
	
	

	38
	更換水塔皮帶
	
	2條
	
	

	
	1、2、3、4、5F教室
	
	
	
	

	39
	清洗送風機回風網及出風口
	吊隱
	54台
	
	

	
	B1圖書館
	
	
	
	

	40
	清洗冷氣回風網及出風口
	吊隱
	24台
	
	

	
	活動中心
	
	
	
	

	41
	清洗散熱水塔
	150RT
	1台
	
	

	42
	清洗散熱水塔
	30RT
	2台
	
	

	43
	更換東側水塔散熱片支架
	白鐵
	1台
	
	

	44
	清洗散熱水塔
	10RT
	1台
	
	

	45
	藥水清洗冷凝器+通管
	100RT
	1台
	
	

	46
	冷媒補充(R-22)
	
	2台
	
	

	47
	藥水清洗箱型冷凝器
	7.5RT
	9台
	
	

	48
	藥水清洗箱型管排及風輪
	7.5RT
	9台
	
	

	49
	清洗冷氣回風網及出風口
	吊明
	34台
	
	

	
	恆毅樓
	
	
	
	

	50
	清洗散熱水塔及Y型過濾器
	250RT
	1台
	
	

	51
	藥水清洗冷凝器+通管
	100RT
	1台
	
	

	52
	冷卻水泵卡緊修理
	15HP
	1台
	
	

	53
	更換水塔皮帶
	
	2條
	
	

	
	餐廳1樓
	
	
	
	

	54
	清洗送風機水盤
	吊隱
	12台
	
	

	
	2F
	
	
	
	

	55
	清理送風機水盤回風網出風口
	吊隱
	14台
	
	

	
	廚房
	
	
	
	

	56
	藥水清洗空調箱管排
	20RT
	1台
	
	

	57
	清洗風輪
	20RT
	1台
	
	

	58
	更換空調箱過濾網
	20RT
	3塊
	
	

	59
	更換空調箱皮帶
	
	1條
	
	

	
	B1
	
	
	
	

	60
	清洗冷氣回風網及清理出風口
	吊隱
	14台
	
	

	
	其他事項
	
	
	
	

	61
	每月檢查水塔
	
	1式
	
	

	62
	每月水塔放氯錠2”，以噸位計量
	
	1式
	
	

	63
	稅率5%
	
	1式
	
	

	
	合計
	
	
	
	


總計新台幣    拾    萬    仟    佰    拾    元整。〈含稅〉
	承辦單位︰總務處庶務組
承辦人員︰林一正
連絡電話︰02-29923619分機132
傳真︰02-22795083
	報價廠商︰
負責人︰
地址︰
連絡電話︰




附註：
1.以上報價含稅及一切相關材料、工資及損耗利潤管銷稅金等皆包含在内。
2.本工程無訂金等預付款項，施工完成驗收無誤後一次支付。
3.施工安全需依勞檢主管機關之規定辦理，一切勞安問題由乙方自行負責。
4.乙方須依曱方之規定完成施作現場之清潔及復原工作。
5.施工前應至現場瞭解現況，不得有追加或無法施作之情事。
6.期限115年4月底前完成。利用假日不影響學生上課施作。
7.如有未盡事宜以甲方解釋為準。
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1     新北市 天主教恆毅 高級中學招標公告   [ 招標機關 ]  新北市 天主教 恆毅 高級中學     [ 招標機關地址 ]   新北市 新莊區中正路 108 號   [ 招標單位名稱 ]   本校總務處庶務組   [ 中文標的名稱及 數量 摘要 ]  114 學年度冷氣空調保養 清洗工程 。   [ 標的分 類 ]   勞務 採購   [ 採購 金 額級距 ]   未達公告 金 額之採購   [ 是否屬共同供應 契 約採購 ]   否   [ 招標 狀 態 ]   第 二 次公開招標   [ 聯 絡人 ( 或單位 )]   總務處庶務組 林一正   [ 電話 ]   02 - 29923619#13 2   [ 傳真 ]   02 - 22795083   [ 領 標及投標期限 ]  自公告日 起至 1 15 年 1 月 2 2 日 下 午 4 時 00 分止   [ 開標日期 ]   115 年 1 月 2 3 日 上 午 10 時   [ 開標地點 ]   總務處     [ 投標文字 ]  中文   [ 履 約地點 ]  新北市 新莊區中正路 108 號     [ 履 約期限 ]   利用假日施工至 1 1 5 年 4 月底前完工。   [ 收受投標文件地點 ]   新北市 新莊 區中正路 108 號 總務處庶務組   [ 決標原則 ]   最低標得標   [ 決標方式 ]  總價決標   [ 疑義、 異 議受 理 單位 ]   本案招標機關   [ 廠商資格摘要 ]   廠商登記或設 立 之證明，如「公司登記證明文件」、「商業登記證明文件或 列 印公開於該主管機關網站之登記資 料 影印本（營業項目應載有執 行 與本案採 購標的物相關業務）。   [ 招標文件 領 取方式及地點 ]   天主教恆毅中學總務處或 於學校網路公告下載。   [ 投標方式及地點 ]     將相關公司證明文件及估價單投標截止期限內郵寄或親送學校庶務組收。   [ 其他 ]   本校上班時間為 上午 8 時至中午 12 時、下午為 1 時至 4 時 30 分 。    

